УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Директор

ООО «СЗ «Талисман»

Ехлаков А.А.

Техническое задание

Предмет закупки:

Право заключения договора на изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей, входных групп и лестницы на кровле.

Объект: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска».

Ижевск 2024 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Штукатурные работы

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно приложенного проекта 40-20-АР, 40-20-АС1, чертежей на ограждение и настоящего технического задания

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Охрана объекта осуществляется Заказчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. - Срок выполнения работ 01 августа 2024 – по 05 сентября 2024г. - Работы выполняются и принимаются этапами (один этап – один этаж). - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. - Материалы и оборудование поставляет Субподрядчик по согласованным ценам с Генподрядчиком. - На время производства работ подрядчик установит группу учёта электроэнергии; Субподрядчик размещает на строительной площадке собственные бытовые помещения для размещения своих работников. Бытовое помещение оборудуется группой учета электроэнергии, по показаниям которой Субподрядчик возмещает затраты на электроэнергию.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования к персоналу Субподрядчика:  К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник Субподрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; - Требования к охране труда:  Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; Сотрудники должны быть проинструктированы по ТБ, ЭБ и ПБ. - Штрафы:  Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5000руб/в день. - Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности при проведении работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 0000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно актов выполненных работ; - В случае не выполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель Ген.подрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. - Стоимость работ включает в себя: - Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту, складирование материалов; - Снятие фактических размеров ограждений на строительной площадке; - Изготовление металлических ограждений по фактическим замерам; - Упаковка ограждений от механических повреждений до сдачи объекта в эксплуатацию при транспортировке, складировании, монтаже и т.д. - Доставка конструкций на строительную площадку; - Огрунтовка и порошковая окраска металлических ограждений лестничных маршей RAL 9004, огрунтовка и порошковая окраска металлических ограждений входных групп и металлическая лестница на кровле Ral 7016 - Бурение отверстий в строительных конструкциях для крепления ограждений; - Монтаж с анкеровкой ограждений; - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного мусора; - Уборка, вынос бытового и строительного мусора в отведенное место на строительной площадке; - Подрядчик предоставляет Генподрядчику акт испытания ограждений. - Ежемесячное возмещение потребленной энергии, согласно показаний группы учета; - Освобождение этажа от материалов и мусора за 24 часа до сдачи этапа; - Предоставление исполнительной документации в 4 экз на бумажном носителе и 1 экз в электроном виде (PDF); - Расчёт производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Акты выполненных работ без исполнительной документации не рассматриваются. - В случае выявления недостатков в работах, выполненных Субподрядчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ и не устранением данных замечаний Субподрядчиком в отведенные сроки, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с выставлением счета на оплату Субподрядчику. - Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат Субподрядчику. Нормативные ссылки: - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям». - СП 54.13330.2016. «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ: - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение № 1)