## ЦД
Ценовой документ: | Монтаж системы вентиляции
Объект: | «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Алексеевская, 47».
На сумму: | 0
п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем | Коммерческая цена за ед. | Общая стоимость | Примечание | Код 3 уровень
Вентиляция
1 | Монтаж вентилятора кровельного | шт | 3 |  | 0
2 | Вентилятор кровельный с выбросом вверх 63 тип размер ДУ400 4 кВт 1500 оборотов У1 | шт | 3 |  | 0
3 | Монтаж стакана | шт | 10 |  | 0
4 | Стакан монтажный (СТАМ 401-63-Н-MV220У) | шт | 3 |  | 0
5 | Стакан монтажный (СТАМ 401-88-Н-MV220У) | шт | 5 |  | 0
6 | Стакан монтажный СТАМ 401-109-Н-MV220У | шт | 2 |  | 0
7 | Монтаж клапана противопожарного | шт | 76 |  | 0
8 | Клапан противопожарный дымовой (КЭД-3-850*400-1*ф-MV220 ВН-КК-0-МРЗ-К-В) | шт | 7 |  | 0
9 | Клапан противопожарный дымовой КЭД-3-800*500-1*ф-MV220ВН-КК-0-МРЗ-К-В | шт | 14 |  | 0
10 | Клапан противопожарный (КПУ-1Н-О-Н-500*400-1*ф-MV220-ВН-0-РОН130-К-0-0-МРЗ) | шт | 35 |  | 0
11 | Клапан (КПУ-1Н-З-Н-315-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0) | шт | 2 |  | 0
12 | Клапан противопожарный (КПУ-1Н-О-Н-300*300-1*ф-MV220-ВН-0-РОН130-К-0-0-МРЗ) | шт | 14 |  | 0
13 | Клапан противопожарный ГЕРМИК-З-800*800-2*ф-MV220-СН-КК-РОН130-0-0 | шт | 2 |  | 0
14 | Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт | 2 |  | 0
15 | Монтаж решетки | шт | 308 |  | 0 | Цвет решеток согласовать с Заказчиком
16 | Решетка декоративная (РОН-130 800х500) | шт | 14 |  | 0
17 | Решетка декоративная (РОН-130 850х400) | шт | 7 |  | 0
18 | Разъемная приточно-вытяжная решетка 300х200 | шт | 14 |  | 0
19 | Разъемная приточно-вытяжная решетка 150х150 | шт | 2 |  | 0
20 | Наружная решетка прямоугольная воздухозабор. РН 200х200 | шт | 2 |  | 0
21 | Решетка вентиляционная жалюзийная вытяжная 200х200 | шт | 2 |  | 0
22 | Решетка вентиляционная жалюзийная вытяжная 300х200 | шт | 3 |  | 0
23 | Решетка вентиляционная жалюзийная вытяжная 350х150 | шт | 1 |  | 0
24 | Решетка вентиляционная жалюзийная вытяжная 150х150 | шт | 263 |  | 0
25 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности "В" | м | 379 |  | 0 | Все фасонные части (тройники, отводы и т.д.) входят в стоимость объема воздуховодов
26 | 750 х 750 s =1,0 | м | 6 |  | 0
27 | 900 х 400 s =1,0 | м | 26 |  | 0
28 | 700 х 400 s =1,0 | м | 49 |  | 0
29 | 500 х 400 s =1,0 | м | 22 |  | 0
30 | 400 х 400 s =1,0 | м | 9 |  | 0
31 | 600 х 300 s =1,0 | м | 51 |  | 0
32 | 500 х 500 s =1,0 | м | 22 |  | 0
33 | 500 х 700 s =1,0 | м | 23 |  | 0
34 | 315 х 315 s =1,0 | м | 5 |  | 0
35 | 300 х 300 s =1,0 | м | 23 |  | 0
36 | 300 х 250 s =1,0 | м | 23 |  | 0
37 | 800 х 800 s =1,0 | м | 4 |  | 0
38 | d160 s =1,0 | м | 46 |  | 0
39 | d250 s =1,0 | м | 12 |  | 0
40 | 300 х 300 s =1,0 | м | 1 |  | 0
41 | 200 х 200 s =1,0 | м | 5 |  | 0
42 | 160 х 160 s =1,0 | м | 4 |  | 0
43 | 150 х 340 s =1,0 | м | 2 |  | 0
44 | 150 х 150 s =1,0 | м | 10 |  | 0
45 | 150 х 120 s =1,0 | м | 10 |  | 0
46 | d100 s =1,0 | м | 2 |  | 0
47 | 300 х 200 s =1,0 | м | 1 |  | 0
48 | d125 s =1,0 | м | 14 |  | 0
49 | 150 х 120 s =1,0 | м | 9 |  | 0
50 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 700 х 400 | шт | 5 |  | 0
51 | Переходник крышный (ПЕК-ОСА-063-С) | шт | 5 |  | 0
52 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 500 х 400 | шт | 1 |  | 0
53 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 600 х 300 | шт | 2 |  | 0
54 | Отвод прямоугольного сечения 45 гр - 600 х 300 | шт | 2 |  | 0
55 | Переход прямоугольный - 400 х 300 - 300 х 300 | шт | 1 |  | 0
56 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 500 х 300 | шт | 4 |  | 0
57 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 500 х 700 | шт | 2 |  | 0
58 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 800 х 800 | шт | 2 |  | 0
59 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 400 х 400 | шт | 1 |  | 0
60 | Отвод прямоугольеого сечения 45 гр - 315 х 315 | шт | 4 |  | 0
61 | Переход прямоугольный 315 х 315 - d315 | шт | 4 |  | 0
62 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 160 х 160 | шт | 2 |  | 0
63 | Отвод круглого сечения 45 гр - 160 х 160 | шт | 4 |  | 0
64 | Отвод круглого сечения 90 гр - 160 х 160 | шт | 2 |  | 0
65 | Переход прямоугольного сечения 200 х 200 - 160х160 | шт | 1 |  | 0
66 | Отвод круглого сечения 90 гр - d250 | шт | 6 |  | 0
67 | Отвод круглого сечения 90 гр - d160 | шт | 1 |  | 0
68 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 150х150 | шт | 4 |  | 0
69 | Переход прямоугольного сечения - 150х150 - d250 | шт | 1 |  | 0
70 | Переход круглого сечения - d100 - d250 | шт | 1 |  | 0
71 | Переход круглого сечения - d125 - d250 | шт | 1 |  | 0
72 | Отвод круглого сечения 90 гр - d160 | шт | 5 |  | 0
73 | Отвод прямоугольного сечения 90 гр - 200х200 | шт | 2 |  | 0
74 | Переход прямоугольного сечения 200 х 200 - 160х160 | шт | 1 |  | 0
75 | Отвод круглого сечения 90 гр - d125 | шт | 2 |  | 0
76 | Переход круглого сечения - d125 - d250 | шт | 2 |  | 0
77 | Отвод круглого сечения 90 гр - d125 | шт | 3 |  | 0
78 | Переход круглого сечения - d125 - d250 | шт | 1 |  | 0
79 | Переход прямоугольного сечения 150 х 150 - d160 | шт | 3 |  | 0
80 | Отвод прямоугольного сечения 45 гр - 150 х 150 | шт | 2 |  | 0
81 | Переход прямоугольного сечения - 150 х 150 - d250 | шт | 2 |  | 0
82 | Хомут (Канал-МК-315) | шт | 10 |  | 0
83 | Хомут быстроразъемный FCCr 160 | шт | 4 |  | 0
84 | Огнезащитное покрытие воздуховодов | м2 | 542 |  | 0 | Изоляция стыков, креплений воздуховодов, нахлест учесть в стоимости расценки
85 | Маты прошивные из теплоизоляционного базальтового холста фольгированный МПБФ-65 | м2 | 35 |  | 0
86 | Огнезащитное покрытие МБФ-5 | м2 | 507 |  | 0
87 | Клеящая смесь | кг | 307.8 |  | 0
88 | Монтаж вентилятора осевого | шт | 15 |  | 0
89 | Вентилятор (ОСА 501-063-Н-00220/2-У2) | шт | 5 |  | 0
90 | Вентилятор (ОСА 501-080-Н-01100/2-У2) | шт | 2 |  | 0
91 | Вытяжной настенный вентилятор Evro 3 ∅250 | шт | 8 |  | 0
92 | Монтаж защиты | шт | 9 |  | 0
93 | Защита (ЗОНТ-ОСА-063-Ц) | шт | 5 |  | 0
94 | Зонт защитный (33-КВ) | шт | 2 |  | 0
95 | Защита (ЗОНТ-ОСА-080-Ц) | шт | 2 |  | 0
96 | Монтаж канального вентилятора Канал-ВЕНТ-ПД-315 | шт | 6 |  | 0
97 | Вентилятор (Канал-ВЕНТ-ПД-315) | шт | 2 |  | 0
98 | Вытяжной круглый канальный вентилятор CFW 160 | шт | 4 |  | 0
99 | Монтаж фильтра | шт | 2 |  | 0
100 | Фильтр (Канал-ФКК-315) | шт | 2 |  | 0
101 | Монтаж переходника крышного ПЕК-ОСА-080-С | шт | 2 |  | 0
102 | Переходник крышный ПЕК-ОСА-080-С | шт | 2 |  | 0
103 | Монтаж приточной установки | шт | 2 |  | 0
104 | Установка приточная AIRTUBE 160 | шт | 2 |  | 0
105 | Монтаж клапана воздушного с электроприводом | шт | 2 |  | 0
106 | Клапан воздушный с электроприводом UCP DCGAr 160+LMU-230-05 | шт | 2 |  | 0
107 | Монтаж шумоглушителя SCr 160/900 | шт | 2 |  | 0
108 | Шумоглушитель SCr 160/900 | шт | 2 |  | 0
109 | Монтаж шкафа управления Shuft-E7.5-SM115 51137091 | шт | 2 |  | 0
110 | Шкаф управления Shuft-E7.5-SM115 51137091 | шт | 2 |  | 0
111 | Монтаж датчиков и реле | шт | 8 |  | 0
112 | Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K | шт | 2 |  | 0
113 | Реле давления дифференциальное PS-500-L | шт | 4 |  | 0
114 | Плавный регулятор скорости (в корпусе) SRE-2,5 | шт | 2 |  | 0
115 | Монтаж дефлекторов | шт | 47 |  | 0
116 | Дефлектор Д250.00.000-00 | шт | 2 |  | 0
117 | Турбодефлектор 315 | шт | 5 |  | 0
118 | Турбодефлектор 355 | шт | 40 |  | 0
119 | Монтаж приточного клапана | шт | 4 |  | 0
120 | Приточный клапан КИВ 125 | шт | 4 |  | 0
121 | Монтаж электрической завесы | шт | 11 |  | 0
122 | Электрическая тепловая завеса КЭВ-2П1122Е | шт | 11 |  | 0
123 | Пуско-наладочные работы (регулировка, лаборатоные испытания систем ) | система | 1 |  | 0 | В стоимость пусконаладочных работ должна быть учтена стоимость работ по пусконаладке и комплексным испытаниям всего основного и дополнительного оборудования, а также сдача работ контролирующим и эксплуатирующим организациям
124 | комплексные испытания | система | 1 |  | 0 | В стоимость пусконаладочных работ должна быть учтена стоимость работ по пусконаладке и комплексным испытаниям всего основного и дополнительного оборудования, а также сдача работ контролирующим и эксплуатирующим организациям
ИТОГО стоимость всех работ и материалов включая НДС: |  |  |  |  | 0
В том числе НДС 20%: |  |  |  |  | 0
Примечания:
1. ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! К данному ценовому документу разработано ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Техническое задание является основным документом для определения цены.
2. В стоимости монтажных работ должна быть учтена стоимость монтажа всех конструкций согласно проекта, а также расходы на сверление, пробивку отверстий и устройство ниш в стенах. В стоимость работ должны быть учтены работы по устройству заделок, зачеканок мест проходов коммуникациями стен, перегородок и перекрытий. В стоимость работ входит участие подрядной организации в комиссии по передаче объекта управляющей компании.
3. Все дополнительные работы, связанные с изменением проектной документации, или возникшие при каких-либо определенных обстоятельствах, оплачиваются согласно УТВЕРЖДЕННЫМ ТЕНДЕРНЫМ РАСЦЕНКАМ и увеличению не подлежат!!!
4. Все дополнительные работы и материалы, выявленные подрядчиком во время заполнения ценового документа, необходимые для выполнения работ согласно ценовому документу и/или Проекту, но не указанные в ценовом документе должны быть добавлены на лист "Изменения". В противном случае все дополнительные работы и материалы считаются учтёнными в сумме поданной ОФЕРТЫ, в перечисленных работах и материалах в ценовом документе и дополнительной оплате, при производстве работ, не подлежат.

## Изменения
п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем | Коммерческая цена за ед. | Общая стоимость | Примечание