УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Директор

ООО «ПС-ГРУПП Пермь»

Р.Г. Зубов

Техническое задание

к договору на монтаж системы вентиляции объекта:

«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь,

ул. Алексеевская, 47».

Пермь 2024 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Монтаж системы вентиляции

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно приложенного проекта 03-23/СМП-ОВ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Охрана объекта осуществляется Субгенподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства). - Для приемки материалов, в т.ч. погрузо-разгрузочные работы, подрядчик использует собственных двух стропальщиков. При отсутствии стропальщиков простой крана и техники оплачивает подрядчик. - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. - Срок выполнения работ с 1 мая 2024 по 31 декабря 2024 года. - Гарантийная сумма в размере 5% от общей стоимости выполнения работ (КС-2), удерживается на 12 месяцев, с момента ввода объекта в эксплуатацию. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет, с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. - Материалы для производства работ закупает подрядчик. В стоимости материалов должна быть учтена стоимость основных материалов и прочих дополнительных не перечисленных в ценовом документе, но необходимых для производства работ согласно Проекта и Тех.задания. - Для размещения работников на строительной площадке подрядчик использует собственные бытовые помещения, которые размещаются в бытовом городке. - подрядчик обязан иметь допуск СРО. - До начала выполнения работ подрядчик представляет на согласование Субгенподрядчику технологические карты. Приказы на ответственных лиц – ответственных за: - качественное производство работ, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - освидетельствование скрытых работ, - оформление исполнительной документации в ходе выполнения работ. - Вызывать технический надзор Застройщика и авторский надзор за 2 дня до освидетельствования скрытых работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования к персоналу подрядчика:  К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; - Требования к охране труда:  Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты;  Выполнять требования Субгенподрядчика по охране труда и безопасности труда, являющиеся приложением к договору; - Штрафы:  Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от подрядчика - первые пять календарных дней 5000 руб, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ подрядчиком, Субгенподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Застройщика, Субгенподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Отсутствие представителя подрядчика на еженедельном оперативном совещании и невыполнение протокольных поручений - 50 000 руб. (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Застройщика; - Представитель Субгенподрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. - Стоимость работ включает в себя: - Материалы для производства работ закупает подрядчик. В стоимости материалов должна быть учтена стоимость основных материалов и прочих дополнительных не перечисленных в ценовом документе, но необходимых для производства работ согласно Проекта и Тех.задания. - все работы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата. - Изготовление и монтаж воздуховодов производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 и ГОСТ 12.4.021-75. - приобретение и доставка материалов и оборудования в т.ч. до места производства работ. - монтаж воздуховодов в т.ч. изоляция, заделка мест проходов. - монтаж вентиляционного оборудования. - Вентиляционные системы после окончания их монтажа должны быть отрегулированы. - пусконаладочные работы, в т.ч. комплексные испытания. - сдача системы надзорным органам, получение допусков и разрешений. - обслуживание систем в период строительства. - передача систем в эксплуатацию после ввода объекта в эксплуатацию. - Материалы применить согласно рабочей документации, в случае замены предоставить технико-экономическое обоснование. - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного и бытового мусора, а также мойка колес выезжающего автотранспорта с территории стройплощадки; - Погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. перемещение материалов на строительной площадке и этажах; - Освобождение этажа (этапа) от лишнего материала. - Объемы работ для процентования принимаются по фактически выполненным объемам работ поэтапно. Этап – один этаж, одной секции. - Разработки исполнительной документации в 3 экз. бумажном носителе и 1 экз на электронном носителе (формат pdf , dwg): - реестр исполнительной документации; - приказ на ответственных лиц; - акты освидетельствования скрытых работ; - исполнительные схемы (с указанием всех размеров и отклонений) с отметкой производителя работ и геодезиста; - паспорта, сертификаты и др. документы на материалы; - действительные сертификаты соответствия ГОСТам на материалы и изделия, используемые при выполнении работ, заверенные печатью и подписью ответственного лица; - протоколы, акты испытаний; - журнал производства работ; - другие документы, предусмотренные ПД и техническими регламентами. - Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, зимние, стесненность, затраты на вывоз мусора; - Субгенподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов по форме КС 3 В случае выявления недостатков в работах, выполненных и не устраненных подрядчиком в течение 5 календарных дней с их выявления, Субгенподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. - Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Субгенподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Субгенподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат Субподрядчику. - Акты выполненных работ ф. КС-2 без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: - СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» - РД 11-02-2006 «Теребования к составу и ведению исполнительной документации при строительсве»

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг - Исполнитель предоставляет Субгенподрядчику гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, производитель работ по монтажу систем вентиляции с опытом работы не менее 3 лет - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведение данных работ: - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.6 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные сроки; - Участник тендера, готовый взять в зачет выполненных работ объекты недвижимости, будет иметь преимущество при подведении итогов лучших КП

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать требованиям проекта, ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Субгенподрядчика: Зубов Роман Геннадьевич т. 89638830229; - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда.