УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Талисман»

Ехлаков А.А.

Техническое задание № 3/Т

Предмет закупки:

Право заключения договора на монтаж систем ВиК.

Объект: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска».

Ижевск 2023 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Монтаж систем ВК

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно настоящего ТЗ и приложенного проекта 40-20-ВК изм.1.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- На время производства работ подрядчик установит группу учёта электроэнергии; - Охрана объекта осуществляется Заказчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. - Срок выполнения работ май 2023г по декабрь 2023г. - Гарантийная сумма составляет 5% от общей стоимости выполнения работ (в т.ч. материалы), которая удерживается на 12 месяцев с момента представления справки о выполнении ТУ. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. - Генподрядчик может предоставить башенный кран, оплата которого производиться по фактически отработанному времени или простою, из расчета 1 700 руб/час, в т.ч. НДС 20%. - Для размещения работников на строительной площадке Субподрядчик использует собственные бытовые помещения, которые размещаются в бытовом городке. - Материалы и оборудование поставляет Субподрядчик по согласованным с Генподрядчикам ценам. - Работы выполняются этапами: - 1 этап – монтаж магистралей и стояков; - 2 этап – монтаж насосных установок, общедомового водомерного узла; - 3 этап – монтаж поквартирных трубопроводов, с установкой узлов учета воды; - 4 этап – монтаж сантехнических приборов. - При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность на ответственных лиц – ответственных за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Генподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - подписание документов, в т.ч. приемку документов. Отсутствие ответственного лица при передаче-приемке материалов приравнивается к простою крана и технике. - Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов по качеству и внешнему виду согласно образцов.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования к персоналу Подрядчика:  К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; - Требования к охране труда:  Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; - Штрафы:  Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5000руб, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 0000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель Ген.подрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. - Стоимость работ включает в себя: - все работы и материалы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата. - Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту; - Устройство отверстий под прокладку трубопроводов в строительных конструкциях; - Монтаж гильз в местах прохождения трубопроводов через несущие строительные конструкции с последующей зачеканкой зазоров между гильзой и строительными конструкциями, а также между трубопроводами и гильзами из негорючего материала; - Монтаж трубопроводов с креплением к строительным конструкциям с теплоизоляцией; - Установка противопожарных манжет; - Установка отсекающей арматуры; - Сборка и монтаж общедомового водомерного узла, насосных установок; - Монтаж поквартирных узлов учета В1 и Т3, монтаж комбинированных кранов с фильтром и мембранным регулятором давления прямого действия (КФРД) перед поквартирными узлами учета монтаж трубопровода до точки подключение квартирного противопожарного комплекта, кроме указанных квартир ниже – в которых выполняется горизонтальная разводка полностью; - Монтаж сантехнических приборов в квартирах 1сек оси 1-4/В-Д с 11 по 17 этажи, 1 сек оси 4-9/Г-Е с 5 по 10 этажи, 2 сек оси 11-14/Г-Е со 2 по 8 этажи, 2 сек оси 3-8/Г-Е с 11 по 17эт; В указанных квартирах поквартирная канализация выполняется полностью, в оставшихся квартирах на отвод стояка устанавливается заглушка; - Монтаж противопожарных шкафов; - Промывка и опрессовка трубопроводов; - Подключение систем ВиК к наружным коммуникациям; - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного и бытового мусора; - Уборка, вынос строительного и бытового мусора в отведенное место на строительной площадке; - Освобождение этажей от материалов и мусора за 24часа перед передачей этажа под производство следующих работ или следующего этапа; - Монтаж бирок на трубопроводах в подвале и маркировка направления движения воды; - Предоставление исполнительной документации согласно РД в 4 экз на бумажном носителе и 1 экз в электроном виде (PDF), в т.ч. отдельно по квартирам; - разработка и согласование мероприятий по промывке водопроводов, сдача воды на бак. хим. анализы и предоставление положительных результатов; - Предоставление справки о выполнении ТУ. - Срок устранения недостатков (в т.ч. и в гарантийный период) составляет: аварийный случай – в течение 4 часов, замена оборудования в течение 24 часов. В случае выявления недостатков в работах, выполненных и не устраненных Субподрядчиком в течение 48 (часов) месяцев с момента выявленных недостатков, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. - Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат Субподрядчику. - Акты выполненных работ ф. КС-2 без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; - ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ: - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение № 1)