УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Директор

ООО «ПС-ГРУПП Пермь»

Р.Г. Зубов

Техническое задание

к договору на монтаж внутренних инженерных сетей

водоснабжения и канализации объекта:

«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь,

ул. Алексеевская, 47».

Пермь 2024 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно настоящего ТЗ и приложенной рабочей документации, шифр: 03-23/СМП - ВК

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Охрана объекта осуществляется Субгенподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства). - Для приемки материалов, в т.ч. погрузо-разгрузочные работы, подрядчик использует собственных двух стропальщиков. При отсутствии стропальщиков простой крана и техники оплачивает подрядчик. - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. - Срок выполнения работ с 01 мая 2024 по 31 декабря 2024 года. Предоставить календарный график работ с указанием сроков отдельно для каждой секции и его этажа. - Гарантийная сумма в размере 5% от общей стоимости выполнения работ (КС-2), удерживается на 12 месяцев, с момента ввода объекта в эксплуатацию. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет, с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. - Материалы для производства работ поставляются Субгенподрядчиком. Материал поставляется по заявке подрядчика. Заявку подавать за месяц до даты поставки в объеме на месяц. - Для размещения работников на строительной площадке подрядчик использует собственные бытовые помещения, которые размещаются в бытовом городке. - подрядчик обязан иметь допуск СРО. - При подписании договора подряда, подрядчик прилагает доверенность на ответственных лиц – ответственных за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Субгенподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - подписание документов, в т.ч. приемку документов. Отсутствие ответственного лица при передаче-приемке материалов приравнивается к простою крана и техники. подрядчик отвечает за входной контроль материалов по качеству и внешнему виду согласно образцов (при наличии) и требований нормативных документов. - До начала выполнения работ подрядчик представляет на согласование Субгенподрядчику технологические карты. - Вызывать технический надзор Застройщика и авторский надзор за 2 дня до освидетельствования скрытых работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования к персоналу подрядчика:  К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; - Требования к охране труда:  Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты;  Выполнять требования Субгенподрядчика по охране труда и безопасности труда, являющиеся приложением к договору; - Штрафы:  Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от подрядчика - первые пять календарных дней 5000 руб, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ подрядчиком, Субгенподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Застройщика, Субгенподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб. (за каждый эпизод). - Отсутствие представителя подрядчика на еженедельном оперативном совещании и невыполнение протокольных поручений - 50 000 руб. (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Застройщика; - Представитель Субгенподрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. - Стоимость работ включает в себя: - все работы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата. - Устройство отверстий под прокладку трубопроводов в строительных конструкциях (при необходимости); - Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту; - Монтаж гильз в местах прохождения трубопроводов через строительные конструкции с последующей зачеканкой зазоров между гильзой и строительными конструкциями, а также между трубопроводами и гильзами из негорючего материала; - Монтаж трубопроводов с креплением к строительным конструкциям с теплоизоляцией; - Установка отсекающей арматуры; - Сборка и монтаж общедомового водомерного узла, насосной станции; - Монтаж поквартирных и офисных узлов учета В1,Т3. - Монтаж противопожарных шкафов; - Подключение систем ВиК к наружным коммуникациям; - Сдача в ООО "Новогор Прикамье" общедомовой водомерный узел. - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного и бытового мусора; - Уборка, вынос строительного и бытового мусора в отведенное место на строительной площадке; - Освобождение этажей от материалов и мусора за 24часа перед передачей этажа под производство следующих работ или следующего этапа; - Предоставление исполнительной документации согласно РД в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электроном виде (PDF); - пуско-наладка и испытания всего основного и дополнительного оборудования, опрессовки, гидравлические испытания и промывка трубопроводов, пролив, испытание "на струю", анализ воды и предоставление положительных результатов; - Предоставление справки о выполнении ТУ. - Срок устранения недостатков (в т.ч. и в гарантийный период) составляет: аварийный случай – в течение 4 часов, замена оборудования в течение 24 часов. В случае выявления недостатков в работах, выполненных и не устраненных подрядчиком в течение 48 (часов) с момента выявленных недостатков, Субгенподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. - Субгенподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат подрядчику. - Акты выполненных работ ф. КС-2 без исполнительной документации не рассматриваются. - Погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. перемещение материалов на строительной площадке и этажах; - Объемы работ для процентования принимаются по фактически выполненным объемам работ поэтапно. Этап – один этаж, одной секции. - Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, зимние, стесненность, затраты на вывоз мусора; - Субгенподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов по форме КС 3 - Сдачу результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), ИГСН Пермского края. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний), по вине подрядчика, подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет. - В стоимости прокладки трубопроводов должна быть учтена стоимость установки муфт, креплений, отводов и тройников, а также работы по сверлению отверстий в стенах и перегородках, при необходимости в плитах перекрытий. Нормативные ссылки: - СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 73.13330.2020 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» - СП 10.13330.2016 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг - Исполнитель предоставляет Субгенподрядчику гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, производитель работ по монтажу систем водоснабжения и канализации с опытом работы не менее 3 лет - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведение данных работ: - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.6 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные сроки; - Участник тендера, готовый взять в зачет выполненных работ объекты недвижимости, будет иметь преимущество при подведении итогов лучших КП

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать требованиям проекта, ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Субгенподрядчика: Зубов Роман Геннадьевич т. 89638830229; - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда.